Приложение № 1

к Правилам приема производственных  сточных вод и порядок

начисления  компенсационных  выплат за сверхнормативные

сбросы загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации

городов и других населенных пунктов Республики Узбекистан

НОРМАТИВЫ

предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбросах производственных сточных вод в коммунальные канализационные сети

| № | Вещества | Концентрация (мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Анилин | 2,57 |
|  | Ацетальдигид | 8,58 |
|  | Ацетон | 17,16 |
|  | Барий | 0,44 |
|  | Бензойная кислота | 5,43 |
|  | Глицерин | 38,6 |
|  | Жиры растительные и животные | 5,0 |
|  | Капролактам | 10,73 |
|  | Ксилол | 1,0 |
|  | Краски серосодержащие | 10,7 |
|  | Молибден | 1,0 |
|  | Метазин | 12,9 |
|  | Метанол | 1,0 |
|  | Метилстирол | 0,1 |
|  | Полиакриламид | 2,0 |
|  | Резорцин | 0,18 |
|  | Сероуглерод | 5,0 |
|  | СПАВ анионные | 20,0 |
|  | Стирол | 0,56 |
|  | Сульфиды | 1,0 |
|  | Сурьма | 0,2 |
|  | Тиомочевина | 0,13 |
|  | Титан | 0,1 |
|  | Толуол | 2,8 |
|  | Трикрезилфосфат | 0,03 |
|  | рН | 6,5 – 8,5 |
|  | Взвешенные частицы | 500 |
|  | Сухой остаток | 2000 |
|  | Общий азот | 30,0 |
|  | Азот аммонийный | 2,5 |
|  | Азот нитритный | 3,3 |
|  | Азот нитратный | 45,0 |
|  | Ион аммония | 2,5 |
|  | Хлориды | 350 |
|  | Фосфаты | 2,5 |
|  | Фтор-ион | 1,5 |
|  | ХПК | 500 |
|  | БПК20 | 30 |
|  | БПК5 | 26,6 |

Приложение № 2

к Правилам приема производственных  сточных вод и порядок

начисления  компенсационных  выплат за сверхнормативные

сбросы загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации

городов и других населенных пунктов Республики Узбекистан

ПЕРЕЧЕНЬ

особо токсичных загрязняющих веществ

| № | Вещества | Концентрация (мг/л) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Алюминий | 0,75 |
| 2 | Ванадий пятивалентный | 0,1 |
| 3 | Висмут | 15,0 |
| 4 | Железо (ион Fe++) | 5,0 |
| 5 | Железо сернокислое закисное | 0,5 |
| 6 | Кадмий | 0,1 |
| 7 | Кобальт | 0,1 |
| 8 | Марганец | 30,0 |
| 9 | Медь | 1,0 |
| 10 | Мышьяк | 0,1 |
| 11 | Нефть и нефтепродукты | 1,0 |
| 12 | Никель | 0,5 |
| 13 | Олово | 20,0 |
| 14 | Ртуть | 0,001 |
| 15 | Свинец | 0,1 |
| 16 | Селен | 0,01 |
| 17 | Стронций | 18,0 |
| 18 | Фенол | 0,05 |
| 19 | Формальдегид | 0,6 |
| 20 | Хром трехвалентный | 0,5 |
| 21 | Хром шестивалентный | 0,1 |
| 22 | Цианиды | 0,64 |
| 23 | Цинк | 1,0 |